の消防計画

令和   年   月   日作成

１  目的と適用範囲

この計画は、火災等の災害の予防と人命の安全および被害の軽減

を図ることを目的とし、この計画で定めたことは、ここに勤務し、

出入りするすべての者が守らなければならない。

２  自衛消防組織の編成および任務等

| 自 衛 ┌ 通報連絡担当 ── 消 │ （ ） 防 │ （ ） 隊 │ 長 ├ 初期消火担当 ── ─┤ （ ） │ （ ） │ （ ） │ ├ 避難誘導担当 ── │ （ ） │ （ ） │ （ ） │ └ 応急救護担当 ── （ ） （ ） （ ） | 任 務 |
| --- | --- |
|  | (1)非常ベルを鳴らす。 (2)１１９番に通報する。 (3)到着した消防隊への情報提供 および関係先への連絡にあた る。 |
|  | (1)水バケツ、消火器等を使用し、 初期消火する。 (2)天井に燃え移ったら初期消火 は中止して避難する。 |
|  | (1)避難口を開放し、避難経路図 に従い、避難誘導にあたる。 (2)避難誘導は、大声で簡潔に行 いパニック防止に全力をあげ る。 |
|  | (1)負傷者に対する応急処置 (2)救急隊との連携、情報の提供 (3)負傷者の氏名、負傷程度の記 録 |

３  火災予防上の自主検査

(１)  日常行うもの

| 別表１「自主検査票 （日常）」のとおり。 (２) 定期に行うもの | 検査対象 | 検査実施日 |
| --- | --- | --- |
|  | 別 表 １ | 毎日終業時 |
|  | 別 表 ２ | 月、 月 |

別表２「自主検査票定期」」のとおり。

(３)  その他

４  消防用設備等の点検

(１)  消防用設備等の外観点検および機能点検は６か月ごとに行い、

総合点検は年１回実施する。

(２)  点検結果は、防火管理者が管理権原者に報告し、不備につい

ては改修計画を樹立し改修する。

(３)  点検結果の記録は「防火管理台帳」に綴じて保存する。

(４)  点検時以外で、不備を発見した場合は、直ちに予算措置し改

修する。

(５)  その他

|  | 設備名 | 消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯 |
| --- | --- | --- |
|  | 機器点検 | 月、 月 |
|  | 総合点検 | 月 |
|  | 点検実施者 |  |

５  地震対策

(１)  防火管理者は、工作物の落下防止および避難通路に物品が転

倒落下し、避難に支障を生ずるおそれがないか日頃から確認す

る。

(２)  地震時、防火管理者または従業員は身近にある火気設備器具

の使用を停止する。

(３)  避難にあたっては、身の安全を確保した後、安全な場所へ避

難させる。

(４)  全員で、避難場所                  に避難する。

(５)  その他

６  従業員等の守るべき事項

(１)  避難口、階段、避難通路等には避難障害となる設備を設けた      り、物品を置かないこと。

(２)  防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないこ

と。

(３)  喫煙は、指定された場所で行うこと。

(４)  その他

火気設備器具を使用する場合は、周囲を整理整頓し、可燃物

に接近して使用しない。

７  放火防止対策

(１)  建物の外周部および敷地内にはダンボール等の可燃物を放置

しない。

(２)  倉庫、書庫等は施錠する。

(３)  終業時には、必ず施錠する。

(４)  その他

①  挙動不審者を見かけたら、防火管理者に報告する。

②  ゴミ類は、ゴミ収集日の朝までゴミ集積場には出さない。

８  工事における安全対策

(１)  防火管理者は、模様替え等の工事を行う場合、工事人に対し

て工事計画書を事前に提出させ、必要な指示を行うこと。

(２)  防火管理者は、工事に立ち会うこと。

(３)  工事人に対して、指定された場所以外では喫煙および裸火の

取扱いをさせないこと。

(４)  工事人に対して、火気管理の責任者を作業場所ごとに指定し、

掲示させること。

(５)  その他

①  溶接、その他火気等を使用する工事を行う場合は、消火器

等の消火の準備をする。

②  塗装などに危険物を使用する場合は、その都度、防火管理

者の承認を受けること。

③  放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をする。

９  防災教育

(１)  従業員・新入社員等に別紙１、別紙２の「防災の手引き」を

活用し、教育を行う。

|  | 対 象 者 | 実施者、実施時期、内容等 |
| --- | --- | --- |
|  | 従 業 員 | 防火管理者が、防災の手引きを活用して、 月、 月の年２回および必要の都度防災教育を行う。 |
|  | 新入社員 パ ー ト | 防火管理者が、防災の手引きを活用して、採用 時または必要の都度、防災教育を行う。 |

(２)  その他

10  訓    練

|  | 訓練種目 | 訓 練 内 容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 総合訓練 | 消火・通報・避難誘導を連携して行 う訓練および地震に備えた訓練 | 月 |
|  | 部分訓練 | 消火・通報・避難誘導を個別に行う 訓練 | 月 月 |

11  消防機関への連絡、報告

(１)  消防計画の変更の届出

(２)  消防用設備等の点検結果を消防署長に  年に１回報告する。

(３)  消防用設備等の設置の届出

(４)  消火、避難訓練を実施する際の通報

(５)  その他

①  火を使用する設備の届出

②  催物の届出等

③  改装工事を行うときの「工事中の消防計画」の届出

12  防火管理業務の一部委託（有・無）

防火管理に関する業務の一部を、別表３のとおりに委託する。

13  その他防火管理上必要な事項

- 収容人員の適正管理

(２)  休日、夜間の無人時の緊急連絡先

TEL

14  避難経路図の掲出

〈        避難経路図〉

別表１              自主検査票（日常）    月

検査実施者

| 日 | 曜日 | 検査項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 避難通路 等の物品 の有無 (避難施設の維持管 理） | ガス器具 のホース の老化・ 損傷 | 電気器具 の配線老 化・損傷 | 火気設備 器具の異 常の有無 | 吸い殻の 処 理 | 倉庫等の 施錠確認 | 終業時の 火 気 の 確 認 | そ の 他 （トイレ 内の可燃 物・ゴミ 箱等の確 認） |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (備考) 検査を実施し、良の場合は〇を、不備のある場合は ×を、即時改修した場合は〇を付してください。 なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理 者に報告するものとします。 | 防火管理者 確 認 |  |
| --- | --- | --- |

別表２                自主検査票（定期）

| 実 施 項 目 お よ び 確 認 箇 所 |  |  | 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 物 構 造 | (1) 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |
|  | (2) 天井 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 |  |  |
|  | (3) 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、または枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等はないか。 |  |  |
|  | (4) 外壁・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のお それのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |  |
| 避 難 施 設 | (1) | 避難通路 ① 避難通路の幅員が確保されているか。 ② 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |
|  | (2) 階段 階段室に物品が置かれていないか。 |  |  |
|  | (3) | 避難階の避難口 ① 扉の開放方向は避難上支障がないか。 ② 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ③ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |
| 火 気 設 備 器 具 | (1) | 厨房設備 ① 可燃物品からの保有距離は適正か。 ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 ③ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |
|  | (2) | ガスストーブ、石油ストーブ ① 自動消火装置は適正に機能するか。 ② 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |
| 電 気 設 備 |  | 電気器具 ① コードに亀裂、老化、損傷はないか。 ② タコ足の接続を行っていないか。 ③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| そ の 他 | 危険物 ① 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 ② 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 ③ 整理清掃状況は適正か。 |  |  |

| 検査実施者氏名 | 検査実施日 |  | 検査実施者氏名 | 検査実施日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 構造関係 避難関係 | 年 月 日 年 月 日 |  | 火気設備器具 電気設備 | 年 月 日 年 月 日 |

| （備考） 検査を実施し、良の場合は〇を、不備のある場合は ×を、即時改修した場合は〇を付してください。 なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理 者に報告するものとします。 | 防火管理者確認 |
| --- | --- |

別表３                防火管理業務の委託状況

（令和    年    月    日現在）

| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※用 途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※管理者区分 | 所・管・占 |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※選任区分 | 単独 共同 重複 |
| 受託者の氏名 及び住所等 法人にあっては 名称及び主たる 事務所の所在地 |  |  |  |  |  |  |  | 氏名（名 称） 住所（所在地） ＴＥＬ （ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 担当事務所 ＴＥＬ （ ） 〔教育担当者講習修了者氏名〕 〔講習修了証番号 〕 〔教育計画 〕 |  |  |  |  |  |
| 通報登録承認番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 託 者 の 行 う 防 火 管 理 業 務 の 範 囲 及 び 方 法 | 常 駐 方 式 |  |  | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ 避難誘導 □ その他（ ） □ 周囲の可燃物の管理 □ 〔 〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 方 法 | 常駐場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 常駐人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 委託する防火 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 巡 回 方 式 |  |  | 範 囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ その他（ ） □ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 託 者 の 行 う 防 火 管 理 業 務 の 範 囲 及 び 方 法 |  | 巡 回 方 式 | 方 法 |  |  | 巡回回数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 巡回人員 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 委託する防火 対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 |  |  | - 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 方 法 |  |  | 現場確認要員の 待機場所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 到着所要時間 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |

（備考）　１　「受託者の行う防火管理業務の範囲」については該当する項目の□に

∨印を付すること。

２　※欄は記入しないこと。

（注）　　通報登録承認番号とは、即時通報など自動通報等の登録会社として、東京

消防庁の承認を受けた際の登録承認番号をいう。

別紙１                    防 災 の 手 引 き（新入社員用）

〔消防計画について〕 の消防計画を熟読し、内容をよく把握しておいてください。 〔消火器について〕 1 消火器の設置場所を覚えてください。 消火器が設置されている場所を自分の持場から近い順に２か所以上覚えてくださ い。 2 消火器の使い方を覚えてください。 使い方は消火器の本体に明示されていますので、必ず確認して操作手順を覚えて ください。 〔火気設備器具について〕 1 火気設備器具の周辺は、よく整理清掃して可燃物を接して置かないでください。 2 火気設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは、必ず消 してください。 3 火気設備器具にある取扱上の注意事項を守り、故障または破損したままで使用し ないでください。 4 地震時には、火気設備器具の使用を中止してください。 5 終業時には、火気設備器具の点検を行い、安全を確認してください。 〔喫煙について〕 1 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。 2 タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には絶対に入れ ないでください。 3 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに捨てる）を確実に行ってください。 〔危険物の取扱について〕 1 危険物（シンナー、ベンジンなど）を使用するときは、防火管理者の承認を受け てください。 2 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器の蓋は常に閉め、火気に注意 してください。 〔避難施設の維持管理について〕 1 避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置か ないでください。 2 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。 〔放火防止対策について〕 1 建物の外周部および敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。 2 倉庫、更衣室などを使用しないときは、施錠しておきましょう。 3 ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持って行きましょう。 〔火災時の対応〕 1 通報連絡 119番に連絡します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など）防火 管理者に連絡します。 2 消火活動 消火器を使って、消火活動を行います。 3 避難誘導 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 〔地震時の対応〕 1 火の始末を行ってください。 揺れを感じたら、火気設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。 2 身の安全を図ってください。 蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。 〔その他〕

別紙２               防 災 の 手 引 き （従業員用）

〔消防計画について〕 当事業所の消防計画を再確認してください。 消防計画の確認項目 1 通報連絡担当者（ 、 ） 2 初期消火担当者（ 、 、 ） 3 避難誘導担当者（ 、 、 ） 4 日常の自主検査は誰が実施担当者ですか。（ ） 5 定期の自主検査は誰が実施担当者ですか。（ ） 〔火気設備器具について〕 1 火気設備器具の周辺は、よく整理清掃して可燃物を接して置かないでください。 2 火気設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは、必ず消 してください。 3 火気設備器具にある取扱上の注意事項を守り、故障または破損したままで使用し ないでください。 4 地震時には、火気設備器具の使用を中止してください。 5 終業時には、火気設備器具の点検を行い、安全を確認してください。 〔喫煙について〕 1 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。 2 タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には入れないで ください。 3 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに捨てる）を確実に行ってください。 〔危険物の取扱について〕 1 危険物（シンナー、ベンジンなど）を使用するときは、防火管理者の承認を受け てください。 2 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器は常に閉め、火気に注意して ください。 〔避難施設の維持管理について〕 1 避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置か ないでください。 2 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。 〔放火防止対策について〕 1 建物の外周部および敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。 2 倉庫、更衣室など使用しないときは、施錠しておきましょう。 3 ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持っていきましょう。 4 店内外の不審者に対しては、注意を払ってください。 〔火災時の対応〕 1 通報連絡 119番に連絡します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など） 防火管理者に連絡し、指示を受けてください。 2 消火活動 消火器を使って、消火活動を行います。 3 避難誘導 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 〔地震時の対応〕 1 火の始末を行ってください。 揺れを感じたら、火気設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。 2 まず身の安全を図ってください。 蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。 〔その他〕

小規模用消防計画作成チェック表

| 作成する内容 |  |  | 必要項目 | 作成ﾁｪｯｸ | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 目的と適用範囲 |  | 〇 |  |  |
| ２ | 自衛消防組織の編成及び任務等 |  | 〇 |  |  |
| ３ | 火災予防上の自主検査 |  | 〇 |  |  |
| ４ | 消防用設備等の点検 |  | 〇 |  |  |
| ５ | 地震対策 |  | 〇 |  |  |
| ６ | 従業員等の守るべき事項 |  | 〇 |  |  |
| ７ | 放火防止対策 |  | 〇 |  |  |
| ８ | 工事における安全対策 |  | 〇 |  |  |
| ９ | 防災教育 |  | 〇 |  |  |
| 10 | 訓練 |  | 〇 |  |  |
| 11 | 消防機関への連絡､報告 |  | 〇 |  |  |
| 12 | 統括防火管理者への報告 |  | △ |  |  |
| 13 | 防火管理業務の一部委託 |  | △ |  |  |
| 14 | その他防火管理上必要な事項 |  | 〇 |  |  |
| 15 | 避難経路図の提出 |  | 〇 |  |  |
| 別表 1 |  | 自主検査票(日常) | 〇 |  |  |
| 別表 2 |  | 自主検査票(定期) | 〇 |  |  |
| 別表 3 |  | 防火管理業務の委託状況表 | △ |  |  |
| 別紙 1 |  | 防災の手引き(新入社員用) | 〇 |  |  |
| 別紙 2 |  | 防災の手引き(従業員用) | 〇 |  |  |
| 別 記 |  | 防火管理業務実施計画書 | △ |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |

※  （１）  〇印は必要項目、△印は該当する場合のみ

（２）  共同防火管理の該当・非該当については赤字で、表右上

に記入願います。