記入例

点検実施日を記入

注意：この届出書は（正・副）2部必要です。

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 火 器 具 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 株式会社〇〇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火 管理者 | （選任されていれば記入） |  |
| 所在 |  | 鯖江市〇〇町〇〇番〇〇号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 | 〇〇〇〇 |  |
| 点検種別 |  | 機 器 点 検 | 点検年月日 |  |  | 令和〇年〇〇月〇〇日～令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  | 氏名 〇〇〇〇 | 点検者 所属会社 |  |  | 社名 TEL 記載不要 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 判定 | 不 良 内 容 |  |  |  |
|  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ |  |  |  |  |  |
| 機 器 点 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 置 状 況 | 設置場所 |  | - 〇 |  |  |  |  |  |  | 通路障害（1階南通路） |  |  | 設置位置変更 |
|  | 設置間隔 |  | 〇 ＊不良があった数を記入 ＊改善した場合は数を〇で囲む ＊良の場合は〇印 |  |  |  |  |  | 〇 不良の内容を記入 |  |  |  |  |
|  | 適応性 |  | 〇 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不良に対する措置内容を記入 |  |  |  |
| 表示・標識 |  |  | 〇 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
| 消 火 器 の 外 形 | 本体容器 |  | 〇 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | 安全栓の封 |  | 〇 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | 安全栓 |  | 〇 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | 使用済みの表示装置 |  | 〇 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | 押し金具・レバー等 |  | 〇 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | キャップ |  | 〇 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | ホース |  | 〇 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | ノズル・ホーン・ノズル栓 |  | 〇 |  |  |  |  |  | 〇 | 加圧式消火器の場合記載不要 |  |  |  |
|  | 指示圧力計 |  | 〇 |  |  |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |
|  | 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全弁 |  |  |  |  |  |  |  | 記載不要 |  |  |  |  |
|  | 保持装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車 輪（車 載 式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス導入管（車載式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火器具（その２）

| 消 火 器 の 内 部 等 ・ 機 能 | ・内筒等 本体容器 | 本体容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内筒等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液面表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 薬剤 消火 | 性状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火薬剤量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加圧用ガス容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | カッター・押し金具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ホース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 開閉式ノズル・切替式ノズル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指示圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 記載不要 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用済みの表示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全弁・減圧孔 （排圧栓を含む。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉上り防止用封板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | パッキン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | サイホン管・ガス導入管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ろ過網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火器の耐圧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火用具 簡易消 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水量等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 | ＊設置している消火器の情報を記入する。 ・〇〇式（蓄圧式又は加圧式） ・製造年（〇〇〇年製） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機器名 |  | 型式 | 校正年月日 |  |  |  | 製造者名 |  |  |  | 機器名 |  |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 記載不要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 器種名 | 設置数 | 点検数 | 合格数 | 要修理数 | 廃棄数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉末（加圧式） | １ | １ | １ | 0 | 0 |
| 粉末（蓄圧式） | １ | １ | １ | 0 | 0 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。